## Skjema NO
Merke-skjema VAV-spjeld
TROX Auranor SO-nr:
Prosjektnr.:
Prosjekt:
Vent.entreprenør:
Prosjektleder:
Dato:
Kolli-merking:
Fabrikat motor: | Belimo | Hvis annet, spesifiser:
Modbus/BACnet/KNX: | MP-bus
Skal enheten adresseres?: |  | Nei | Må velges til "Ja" dersom enhetene skal innstilles med MP/Modbus/BACnet verdier.
Open Loop eller VAV-funksjon (kun Belimo) |  | VAV-funksjon
Transmission formats (kun Modbus): |  | 1-8-N-2 | (Informasjon fra automatikk entreprenør)
Baud rates (kun Modbu eller BACnet): |  | 38400 | (Informasjon fra automatikk entreprenør)
Enhet for luftmengde (l/s for Sverige) |  | [m3/h]
NB: Maks 16 tegn i merking (første kolonne) med Belimo
|  |  | Innstilt luftmengde |  | Hvis aktuelt
Merking: | Produkt: (F.eks LEO / LVC / Pegasus / Sirius / TVJ etc...) | Dim: | Maks | Min | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ikke i bruk | Ledige tegn kontroll | Serienummer (Scannes inn i produksjon) | totalt ant tegn
(max 16 tegn) |  | [mm] | [m3/h] | [m3/h]
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1
|  |  | 0 | 0 | - | - | - | 16 |  | 1

## Schema SE
Märkschema VAV -spjäll
TROX Auranor SO-nr:
Projektnr:
Projekt:
Vent.entreprenör:
Projektledare:
Datum:
Kolli-märkning:
Fabrikat motor: | Belimo | Om annat, specificera:
Modbus/BACnet/KNX: | MP-bus
Skall enheten adresseras?: |  | Nej | Välj "Ja" när enheten skall ställas in med MP/Modbus/BACnet värden.
Open Loop eller VAV-funktion (endast Belimo) |  | VAV-funktion
Transmission format (endast Modbus): |  | 1-8-N-2 | (Information från styrentreprenör)
Baud rates (endast Modbus eller BACnet): |  | 38400 | (Information från styrentreprenör)
Enhet för luftmängd (l/s för Sverige) |  | [l/s] | OBS!!!
NB: Max 16 tecken i märkning (första kolumnen) med Belimo
|  |  | Inställd luftmängd |  | Om aktuellt
Märking: | Produkt: (T.ex. LEO / LVC / Pegasus / Sirius / TVJ etc...) | Dim: | Max | Min | Inte aktuell | Inte aktuell | Inte aktuell | Lediga tecken kontroll | Serienummer (Scannas in i produktionen)
(max 16 tecken) |  | [mm] | [l/s] | [l/s]
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16
|  |  | 0 | 0 |  | - | - | 16

## Info
Norsk: |  |  | Svensk:
FEIL: |  |  | FEL:
Merke 1 | Merke 2 |  | Märke 1 | Märke 2
360.002 | SQ401 |  | 360.002 | SQ401
360.002 | SQ402 |  | 360.002 | SQ402
RIKTIG: |  |  | RIKTIGT:
360.002-SQ401 |  |  | 360.002-SQ401
360.002-SQ402 |  |  | 360.002-SQ402
LØSNING FOR SAMMENSLÅING: |  |  | LÖSNING FÖR SAMMANSLAGNING:
Merke 1 | Merke 2 | Samlet | Märke 1 | Märke 2 | Samlat
360.002 | SQ401 | 360.002SQ401 | 360.002 | SQ401 | 360.002SQ401
360.002 | SQ402 | 360.002SQ402 | 360.002 | SQ402 | 360.002SQ402
Formel: | = Celle1 & Celle-skilletegn & Celle2 |  | Formel: | = Cell1 & Cell-skiljetecken & Cell2
Formelen kan utvides til å slå sammen flere tegn. |  |  | Formeln kan utvidgas till att slå samman flera tecken.
Det er anbefalt å sette skilletegn i en bestem celle, og henvise til denne i formel. |  |  | Det rekommenderas att placera skiljetecknet i en egen cell och hänvisa till detta i formeln.
For enkel kopiering er det anbefalt å låse henvisningen til denne cellen. |  |  | För enkel kopiering rekomenderas att låsa hänvisningen till denna cell.
Låsing | $C2 | = låsing til kolonne C, men ikke til linje 2 | Låsning | $C2 | = låsning till kolumn C, men inte till rad 2
| C$2 | = låsing til linje 2, men ikke til kolonne C |  | C$2 | = låsning till linje 2, men inte till kolumn C
| $C$2 | = låsing til bestemt celle, kolonne C og linje 2 |  | $C$2 | = låsning till bestämnd cell, kolumn C och rad 2
Merkeskjema leses digitalt i produksjon, og må derfor leveres digitalt til oss. Vi må ha merkeskjema i Excel da serienummer skal scannes inn for egen sporbarhet.
I aktuator er det en begrensning på maksimalt 16 tegn for Belimo motorer (inklusiv punktum, komma, bindestrek osv.) og dermed benyttes dette som en generell regel.
Siden merkeskjema leses digitalt er det viktig at merkingen står sammenhengende i ett felt. Dersom du som kunde mottar merkeskjema fra andre hvor merkingen er splittet opp, foreligger det en veiledning på hvordan dette kan løses under.
Vi takker på forståelse fra våre kunder. Dette gjør at vi kan holde effektiviteten oppe i vår produksjon, noe som gir lave priser til våre kunder.
Märkschema inläses digitalt i produktionen och måste därför göras i detta Excelark, då serienummer skall scannas in för egen spårbarhet.
I ställdon finns en begränsning på max 16 tecken för Belimo motorer (inklusive punkt, komma, bindestreck osv). Därför används detta som en generell regel.
Då märkschema läses in digitalt är det viktigt att märkningen står sammanhängande i ett fält. Om du som kund tar emot ett märkschema från andra där märkningen är uppdelad finner du nedan en vägledning på hur du kan lösa det.
Detta gör att vi kan hålla effektiviteten uppe i vår produktion.
Tack för er förståelse.

## Kilder (hidden)
Norsk |  |  | Svensk
Nei |  |  | Nej
Ja |  |  | Ja
Enhet luftmengde
[m3/h]
[l/s]
Baudrate
38400
9600
19200
76800
115200
Transmission formats
1-8-N-2
1-8-N-1
1-8-E-1
1-8-O-1
MP-bus
Modbus
BACnet
KNX
Belimo
Siemens
Honeywell
JohnsonControls
Annat
VAV-funksjon |  |  | VAV-funktion
Open-Loop |  |  | Open-Loop
Leo | Sirius | Pegasus | LVC | Tellus_VAV | TVE | TVJ
100 |  |  |  |  | 100 | [8 empty] | 200x100
125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | [8 empty] | 300x100
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | [8 empty] | 400x100
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | [8 empty] | 500x100
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [8 empty] | 600x100
315 |  |  |  |  | 315 | [8 empty] | 200x200
400 |  |  |  |  | 400 | [8 empty] | 500x200
500 | [13 empty] | 700x200
630 | [13 empty] | 300x300
400x300
MAX m3/h | [6 empty] | Min m3/h | [6 empty] | 500x300
| Leo | Sirius | Pegasus | Tellus_VAV | LVC | TVE |  | Leo | Sirius | Pegasus | Tellus_VAV | LVC | TVE | 600x300
100 | 170 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 354 | 100 | 17 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 14 | 700x300
125 | 265 | 265 | 265 | 265 | 270 | 579 | 125 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 21 | 800x300
160 | 434 | 434 | 434 | 434 | 432 | 929 | 160 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 35 | 900x300
200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 684 | 1513 | 200 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 55 | 1000x300
250 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1080 | 2293 | 250 | 106 | 106 | 106 | 106 | 108 | 87 | 400x400
315 | 1750 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 3500 | 315 | 175 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 186 | 500x400
400 | 3619 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 5000 | 400 | 361 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 420 | 600x400
500 | 5655 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 500 | 565 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 700x400
630 | 8973 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 630 | 897 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 800x400
900x400
MAX l/s | [6 empty] | Min l/s | [6 empty] | 1000x400
| Leo | Sirius | Pegasus | Tellus_VAV | LVC | TVE |  | Leo | Sirius | Pegasus | Tellus_VAV | LVC | TVE | 500x500
100 | 47 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 98 | 100 | 5 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 4 | 600x500
125 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 160 | 125 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 700x500
160 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 258 | 160 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 800x500
200 | 194 | 194 | 194 | 194 | 190 | 420 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 16 | 900x500
250 | 294 | 294 | 294 | 294 | 300 | 636 | 250 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 20 | 1000x500
315 | 486 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 972 | 315 | 49 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 52 | 600x600
400 | 1005 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 1389 | 400 | 100 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 117 | 800x600
500 | 1571 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 500 | 157 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 1000x600
630 | 2492 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 630 | 249 | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | Finnes ikke | 800x800
1000x800
1000x1000